- 附件

- 项目名称：空调过滤器定点供应商遴选

- 项目简要说明：

- 空调过滤器定点供应商遴选工作要求：

- 由投标单位负责过滤器运输及安装，

- 根据甲方实际下单需求，要求一周内供货更换；

- 空调过滤器定点供应商遴选参数需求：

| 序号 | 区域 | 机组名称 | 规格 | 数量 | 过滤效率 | 级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室 | 三级手术室 | 210*905*292 | 24 |  | 高效 |  |
| 2 |  | DSA OP7 | 616*587*70 | 4 |  | 高效 |  |
| 3 |  | 一级手术室（2.4*2.6） | 587*416*70 | 4 |  | 高效 |  |
| 4 |  |  | 616*587*70 | 4 |  | 高效 |  |
| 5 |  |  | 935*565*70 | 16 |  | 高效 |  |
| 6 |  |  | 849*610*70 | 4 |  | 高效 |  |
| 7 |  | 一级手术室（1.8*2.6） OP9 | 935*545*70 | 4 |  | 高效 |  |
| 8 |  |  | 610*545*70 | 2 |  | 高效 |  |
| 9 |  |  | 935*590*70 | 2 |  | 高效 |  |
| 10 |  | 走道及辅房 | 320*320*90 | 20 |  | 高效 | 走道出风口 |
| 11 |  |  | 726*484*90 | 1 |  | 高效 | 走道出风口 |
| 12 |  |  | 484*484*90 | 36 |  | 高效 | 走道出风口 |
| 13 |  |  | 835*335*25 | 6 | H13 | 高效 | 1号手术室 |
| 14 |  |  | 535*335*25 | 4 | H13 | 高效 | 负压前室、1号顶面、处置室、缓冲 |
| 15 |  |  | 735*435*20 | 20 | F5 | 中效 | 顶回风：洁净走廊 6、污走廊4 |
| 16 |  |  | 535*335*20 | 34 | F5 | 中效 | 回风排风：洁净走廊、污走廊 |
| 17 |  |  | 335*335*20 | 20 | F5 | 中效 | 顶回风：脱包物品缓冲、家属谈话、医生谈话、污物暂存、石膏间、洁具间、标本间、设备间 |
| 18 |  |  | 1135*335*20 | 44 | F7 | 中效 | 百级回风 |
| 19 |  |  | 835*335*20 | 90 | F7 | 中效 | 万级和走道回风 |
| 20 |  |  | 535*335*20 | 6 | F7 | 中效 | 走道回风 |
| 21 |  | FAU401(新风机1) 东南3 | 592*592*350-6P | 32 | G4 | 初效 | 手术室间新风 |
| 22 |  |  | 592*592*6 | 8 | 可清洗 | 网式初效 |  |
| 23 |  |  | 592*592*21*381-8P | 4 | F8 | 中效 |  |
| 24 |  |  | 490*592*21*381-5P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 25 |  |  | 287*592*21*381-4P | 4 | F8 | 中效 |  |
| 26 |  |  | 592*592*292*25 | 2 | H11 | 亚高效 |  |
| 27 |  |  | 490*592*292*25 | 1 | H11 | 亚高效 |  |
| 28 |  |  | 287*592*292*25 | 2 | H11 | 亚高效 |  |
| 29 |  | FAU402(新风机3) 东南 | 592*592*350-6P | 32 | G4 | 初效 | 洁净区与辅房 |
| 30 |  |  | 592*592*6 | 8 | 可清洗 | 网式初效 |  |
| 31 |  |  | 592*592*21*381-8P | 4 | F8 | 中效 |  |
| 32 |  |  | 490*592*21*381-5P | 4 | F8 | 中效 |  |
| 33 |  |  | 287*592*21*381-4P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 34 |  |  | 592*592*292*25 | 2 | H11 | 亚高效 |  |
| 35 |  |  | 490*592*292*25 | 2 | H11 | 亚高效 |  |
| 36 |  |  | 287*592*292*25 | 1 | H11 | 亚高效 |  |
| 37 |  | FAU403(新风机2) | 287*592*21*381-4P | 6 | F8 | 中效 | 办公区(当初效) |
| 38 |  | AHU401(OP1) 西南中1 | 592*592*21*381-8P | 4 | F8 | 中效 | 百级 |
| 39 |  |  | 287*592*21*381-4P | 6 | F8 | 中效 |  |
| 40 |  | AHU402(OP2) 西北中2 | 287*592*21*381-4P | 6 | F8 | 中效 | 百级 |
| 41 |  | AHU403(OP3) 东南4 | 592*592*21*381-8P | 2 | F8 | 中效 | 百级 |
| 42 |  |  | 287*592*21*381-4P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 43 |  | AHU404(OP4) 东南9 | 287*592*21*381-4P | 6 | F8 | 中效 | DSA |
| 44 |  | AHU405(OP5) 西北4 | 287*592*21*381-4P | 4 | F8 | 中效 |  |
| 45 |  | AHU406(OP6) 西北3 | 287*592*21*381-4P | 4 | F8 | 中效 |  |
| 46 |  | AHU407(OP7) 东南7 | 592*592*21*381-8P | 4 | F8 | 中效 |  |
| 47 |  |  | 287*592*21*381-4P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 48 |  | AHU408(OP8) 东南8 | 287*592*21*381-4P | 6 | F8 | 中效 |  |
| 49 |  | AHU409(OP9) 西北2 | 287*592*21*381-4P | 4 | F8 | 中效 |  |
| 50 |  | AHU410(OP10) 西北1 | 287*592*21*381-4P | 6 | F8 | 中效 | 负压 |
| 51 |  | AHU411 西北中3 | 592*592*21*381-8P | 4 | F8 | 中效 | 洁净走廊与辅房 |
| 52 |  |  | 287*592*21*381-4P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 53 |  | AHU412 | 592*592*21*381-8P | 4 | F8 | 中效 | 洁净走廊与辅房 |
| 54 |  |  | 490*592*21*381-5P | 4 | F8 | 中效 |  |
| 55 |  | AHU413 东南5 | 490*592*21*381-5P | 4 | F8 | 中效 | 污走廊 |
| 56 |  |  | 287*592*21*381-4P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 57 | 病理科 | XF-01 | 290*595*46 | 12 | G4 | 初效 |  |
| 58 |  |  | 595*595*46 | 8 | G4 | 初效 |  |
| 59 | 检验科 | AHU-01 | 290*595*46 | 12 | G4 | 初效 |  |
| 60 |  |  | 595*595*46 | 8 | G4 | 初效 |  |
| 61 |  |  | 287*592*381*21-4P | 6 | F8 | 中效 |  |
| 62 |  |  | 592*592*381*21-8P | 4 | F8 | 中效 |  |
| 63 |  | AHU-02 | 290*595*46 | 4 | G4 | 初效 |  |
| 64 |  |  | 493*595*46 | 8 | G4 | 初效 |  |
| 65 |  |  | 287*592*381*21-4P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 66 |  |  | 490*592*381*21-5P | 4 | F8 | 中效 |  |
| 67 |  | 新风机组VAE | 575*595*46 | 8 | G3 | 初效 |  |
| 68 |  | PCR区域 (送风) | 380*380*93 | 7 |  | 高效 | 无隔板 |
| 69 |  |  | 570*570*93 | 5 |  | 高效 | 无隔板 |
| 70 |  |  | 630*630*93 | 8 |  | 高效 | 无隔板 |
| 71 |  | PCR区域 (排风) | 400*700*90 | 2 |  | 高效 | 无隔板 |
| 72 |  |  | 450*850*90 | 2 |  | 高效 | 无隔板 |
| 73 |  |  | 250*330*50 | 7 |  | 高效 | 无隔板 |
| 74 |  |  | 430*630*50 | 6 |  | 高效 | 无隔板 |
| 75 |  |  | 330*730*50 | 2 |  | 高效 | 无隔板 |
| 76 | 血透 | PAU-B301 | 592*592*381-6P | 4 | G4 | 初效 |  |
| 77 |  |  | 592*287*381-6P | 4 | G4 | 初效 |  |
| 78 |  |  | 287*592*381-3P | 4 | G4 | 初效 |  |
| 79 |  |  | 592*592*381-6P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 80 |  |  | 592*287*381-6P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 81 |  |  | 287*592*381-3P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 82 |  | PAU-B302 | 490*592*381-5P | 8 | G4 | 初效 |  |
| 83 |  |  | 490*592*381-6P | 4 | F8 | 中效 |  |
| 84 |  | XF-B301 | 592*490*381-6P | 4 | G4 | 初效 |  |
| 85 |  | XF-B302 | 592*490*381-6P | 4 | G4 | 初效 |  |
| 86 | ICU | PAU-B401 | 490*490*381-5P | 8 | G4 | 初效 |  |
| 87 |  |  | 490*592*381-5P | 8 | G4 | 初效 |  |
| 88 |  |  | 490*490*381-5P | 4 | F8 | 中效 |  |
| 89 |  |  | 490*592*381-6P | 4 | F8 | 中效 |  |
| 90 |  | XF-401 | 592*490*381-6P | 4 | G4 | 初效 |  |
| 91 | 产房 | PAU-B501 | 592*592*381-6P | 4 | G4 | 初效 |  |
| 92 |  |  | 592*287*381-6P | 4 | G4 | 初效 |  |
| 93 |  |  | 287*592*381-3P | 4 | G4 | 初效 |  |
| 94 |  |  | 592*592*381-6P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 95 |  |  | 592*287*381-6P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 96 |  |  | 287*592*381-3P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 97 |  | XF-B501 | 592*490*381-6P | 4 | G4 | 初效 |  |
| 98 | 制剂室 | ZYJ-6-W-T | 495*295*46 | 8 | G4 | 初效 |  |
| 99 |  |  | 495*395*46 | 8 | G4 | 初效 |  |
| 100 |  |  | 495*295*381-6P | 4 | F8 | 中效 |  |
| 101 |  |  | 495*395*381-6P | 4 | F8 | 中效 |  |
| 102 |  | ZYJ-9-W-T | 495*395*46 | 16 | G4 | 初效 |  |
| 103 |  |  | 395*395*46 | 8 | G4 | 初效 |  |
| 104 |  |  | 495*395*381-6P | 8 | F8 | 中效 |  |
| 105 |  |  | 395*395*381-5P | 4 | F8 | 中效 |  |
| 106 |  | ZYJ-7-W-T | 495*395*46 | 16 | G4 | 初效 |  |
| 107 |  |  | 495*395*381-6P | 16 | F8 | 中效 |  |
| 108 |  | ZYJ-1-D-T | 295*595*46 | 8 | G4 | 初效 |  |
| 109 |  |  | 295*595*381-4P | 4 | F8 | 中效 |  |
| 110 |  | ZYJ-2-W-T | 295*595*46 | 8 | G4 | 初效 |  |
| 111 |  |  | 295*595*381-4P | 4 | F8 | 中效 |  |
| 112 |  | ZYJ-1-W-T | 295*595*46 | 8 | G4 | 初效 |  |
| 113 |  |  | 295*595*381-4P | 4 | F8 | 中效 |  |
| 114 | 住院部 | KT-1F-1 | 295*295*350-3P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 115 |  |  | 595*595*350-6P | 4 | F8 | 中效 |  |
| 116 |  |  | 295*595*350-3P | 6 | F8 | 中效 |  |
| 117 |  |  | 295*295 | 4 | G4 | 初效 |  |
| 118 |  |  | 595*595 | 8 | G4 | 初效 |  |
| 119 |  |  | 295*595 | 12 | G4 | 初效 |  |
| 120 |  | XF-1F-1 | 600*600 | 4 | G4 | 初效 |  |
| 121 |  |  | 600*300 | 4 | G4 | 初效 |  |
| 122 |  |  | 600*600*350-6P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 123 |  |  | 600*300*350-3P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 124 |  | XF-1F-2 | 290*595 | 4 | G4 | 初效 |  |
| 125 |  |  | 290*595*350-2P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 126 |  | XF-2F-1 | 595*595 | 4 | G4 | 初效 | 2楼西食堂 |
| 127 |  |  | 595*595*350-6P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 128 |  | XF-2F-2 | 595*595 | 4 | G4 | 初效 | 病案室 |
| 129 |  |  | 595*595*350-6P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 130 |  | XF-4F-1 | 295*595 | 4 | G4 | 初效 |  |
| 131 |  |  | 595*595 | 4 | G4 | 初效 |  |
| 132 |  |  | 295*595*350-3P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 133 |  |  | 595*595*350-6P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 134 |  | XF-5F-1 | 295*595 | 4 | G4 | 初效 |  |
| 135 |  |  | 595*595 | 4 | G4 | 初效 |  |
| 136 |  |  | 295*595*350-3P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 137 |  |  | 595*595*350-6P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 138 |  | XF-6F-1 | 295*595 | 4 | G4 | 初效 |  |
| 139 |  |  | 595*595 | 4 | G4 | 初效 |  |
| 140 |  |  | 295*595*350-3P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 141 |  |  | 595*595*350-6P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 142 |  | XF-6F-2 | 595*595 | 4 | G4 | 初效 |  |
| 143 |  |  | 595*595*350-6P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 144 |  | XF-7F-1 | 295*595 | 4 | G4 | 初效 |  |
| 145 |  |  | 595*595 | 4 | G4 | 初效 |  |
| 146 |  |  | 295*595*350-3P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 147 |  |  | 595*595*350-6P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 148 |  | XF-7F-2 | 595*595 | 4 | G4 | 初效 |  |
| 149 |  |  | 595*595*350-6P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 150 |  | XF-8F-1 | 295*595 | 4 | G4 | 初效 |  |
| 151 |  |  | 595*595 | 4 | G4 | 初效 |  |
| 152 |  |  | 295*595*350-3P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 153 |  |  | 595*595*350-6P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 154 |  | XF-8F-2 | 595*595 | 4 | G4 | 初效 |  |
| 155 |  |  | 595*595*350-6P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 156 |  | XF-9F-1 | 295*595 | 4 | G4 | 初效 |  |
| 157 |  |  | 595*595 | 4 | G4 | 初效 |  |
| 158 |  |  | 295*595*350-3P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 159 |  |  | 595*595*350-6P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 160 |  | XF-9F-2 | 595*595 | 4 | G4 | 初效 |  |
| 161 |  |  | 595*595*350-6P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 162 |  | XF-10F-1 | 295*595 | 4 | G4 | 初效 |  |
| 163 |  |  | 595*595 | 4 | G4 | 初效 |  |
| 164 |  |  | 295*595*350-3P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 165 |  |  | 595*595*350-6P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 166 |  | XF-10F-2 | 595*595 | 4 | G4 | 初效 |  |
| 167 |  |  | 595*595*350-6P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 168 |  | XF-11F-1 | 295*595 | 4 | G4 | 初效 |  |
| 169 |  |  | 595*595 | 4 | G4 | 初效 |  |
| 170 |  |  | 295*595*350-3P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 171 |  |  | 595*595*350-6P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 172 |  | XF-11F-2 | 595*595 | 4 | G4 | 初效 |  |
| 173 |  |  | 595*595*350-6P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 174 |  | XF-12F-1 | 295*595 | 4 | G4 | 初效 |  |
| 175 |  |  | 595*595 | 4 | G4 | 初效 |  |
| 176 |  |  | 295*595*350-3P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 177 |  |  | 595*595*350-6P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 178 |  | XF-12F-2 | 295*595 | 4 | G4 | 初效 |  |
| 179 |  |  | 595*595 | 4 | G4 | 初效 |  |
| 180 |  |  | 295*595*350-3P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 181 |  |  | 595*595*350-6P | 2 | F8 | 中效 |  |
| 182 | 信息科 | 备份机房 | 1180*857*21 | 2 | G4 | 初效 |  |
| 183 |  | 核心机房 | 953*520*46 | 16 | G4 | 初效 |  |
| 184 | 计划生育科 | 空气消毒机 | 黑框313*350*5 白棉：350*340 | 6 | G4 | 初效 |  |
| 185 | 急诊手术室 | 空气消毒机 | 黑框313*350*5 白棉：350*341 | 2 | G4 | 初效 |  |
| 186 | 血透室 | 空气消毒机 | 黑框313*350*5 白棉：350*342 | 40 | G4 | 初效 |  |
| 187 | 住院四楼ICU病区 | 空气消毒机 | 黑框313*350*5 白棉：350*343 | 20 | G4 | 初效 |  |
| 188 | 产房 | 空气消毒机 | 黑框313*350*5 白棉：350*344 | 16 | G4 | 初效 |  |