关于吴江区中医医院移动护理PDA增设项目的采购咨询公示

我院近期将对吴江区中医医院移动护理PDA增设项目进行院内产品介绍及采购咨询，现对该项目进行公示，欢迎符合相关条件的供应商参加。

1、项目名称：

吴江区中医医院移动护理PDA增设项目。

2、项目简要说明：

移动护理PDA增设。

3、供应商资格要求:

①具有独立承担民事责任的能力

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

③具有履行合同所必需的专业技术能力，有独立自主的开发能力

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

⑤在经营活动中没有重大违法记录

⑥具有各类企业资质证书（企业资质证书、专业资质证书等）

4、报名文件要求及谈判询价时间

报名接收时间：2024-6-11  至  2024-6-13

报名文件接收截止时间：2024-6-13  16：00

院内谈判询价时间待定，具体时间将邮件通知符合条件的报名单位。

院内谈判询价地址：吴江区中医医院大椿路999号。

报名文件接收地点：苏州市吴江区中医医院信息中心。

报名联系人：吴老师 189 6257 7794

报名及咨询邮箱：wuzhiping1004@126.com

报名文件要求：附件一、附件二及上文第三大点供应商资格要求六大点。

5、投标文件要求：

①企业营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件

②产品的合法代理证明（中文，原件备查）（如有代理情况则提供，无则不提供）

③响应单位的法定代表人授权委托书

④法人代表身份证复印件

⑤参加谈判被授权人身份证复印件（原件备查）

⑥投标文件一正本三副本

⑦院内采购咨询报名表（见附件）

⑧企业资质证书（企业资质证书、专业资质证书等）

⑨采购需求中的需求参数响应表

各供应商在报名文件中所提供的资料均应是真实的，若有虚假，由其自行承担一切后果。

6、其他联系事项：

监察室：0512-63891269

采购中心：0512-63656562

请供应商在报名截止时间前将报名所需文件发送至报名邮箱，及时关注医院网站有关本项目有无变更公告,报名通过将以邮件形式或电话形式通知后续具体的具体谈判时间和地点。

备注：地点如无另行通知，一般为：住院楼十二楼5号会议室，届时请带好投标文件前来进行院内谈判调研，投标文件一正本三副本，务必准备妥当，认真对待。

苏州市吴江区中医医院

2024年6月13日

附件一

院内采购咨询报名表

| 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报名项目 |  | 报名时间 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |

附件二：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我            （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加           组织实施的            招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

附：代理人身份证复印件

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件三

PDA参数

- 招标技术参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 操作系统 | Android 11.0及以上, 针对医疗行业应用定制开发，需提供国家权威部门出具的医疗操作系统软件著作权证书扫描件，并加盖公章早苗就 |
| ★2 | CPU | 高通八核处理器、主频≥2.0GHz（高通）；内存≥3GB；存储≥32GB,SD卡可扩充到128G |
| ★3 | 电池容量 | ≥4500mAh，电池通过GB 31241-2014电池安全检测，提供电池CQC认证报告盖章扫描件 |
| ★4 | 电池安装 | 电池可拆卸并更换，无需任何辅助工具，确保后期维护和安装更换方便（拍照展示，提供盖章扫描件） |
| ★5 | 显示屏 | ≥5.5寸彩色1280X720多点触控屏，支持手套/带水触摸，超明亮，阳光下可视 |
| 6 | 尺寸 | ≤159*75*14.4 mm |
| 7 | 摄像头 | 后置1300万,前置500万 |
| ★8 | 条码扫描引擎 | 支持一维码、二维码扫描，支持屏幕扫描，扫描头和PDA为同一品牌（提供专利加盖公章扫描件），同时支持污损残缺条码和避光带扫描 |
| 9 | 条码读取 | 支持GS1条码识别，扫描工具同步支持设置GS1应用标识分隔符开关功能（需提供功能截图证明文件） |
| 10 | 准心模式 | 可实现PDA准心扫描，防止相邻条码的误读（需提供功能截图证明文件） |
| 11 | 扫描按键 | 同时支持左右两侧实体扫描按键及屏幕虚拟扫描按键（需提供屏幕虚拟扫描按键功能设置截图证明文件） |
| 12 | 网络连接 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac，支持2.4G及5G频段 |
| ★13 | 无线网络安全性 | WEP, 802.1x, TKIP, AES, LEAP, PEAPv0, PEAPv1, EAP-M, SCHAPv2 EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA2 |
| ★14 | 蓝牙 | Bluetooth Class 5.1 |
| 15 | 振动 | 自带振动马达 |
| ★16 | 工业防护等级 | IP67或以上，（提供报告盖章扫描件） |
| ★17 | 外壳材料 | 白色抑菌材料，可耐受医用酒精、过氧化氢、丙乙醇、聚维酮碘等医院常用消毒剂（含屏幕部分），并提供第三方具有CNAS和CMA资质实验室的耐医用酒精和医用过氧化氢擦拭的检测报告，提供测试报告盖章扫描件 |
| 18 | 按键 | 为便于消毒清洗设备正面必须为触控按键，不得有实体按键，提供虚拟扫描按键设置截图 |
| ★19 | 防摔抗震 | 可承受1.5m高处到地面的多次跌落；（需提供第三方机构出具跌落测试报告盖章扫描件，其委托单位必须为投标产品原厂商） |
| 20 | 抗滚落能力 | 500x0.5 m范围内的滚落 |
| 21 | 重量 | ≤258克（带电池） |
| ★22 | 无故障时间 | 平均无故障时间不低于20000小时，并提供第三方检测报告盖章扫描件 |
| ★23 | 认证 | CCC认证，无线电发射设备型号核准证，WIFI联盟，提供测试报告扫描件，电池空运和海运报告，并加盖公章扫描件 |
| ★24 |  | 原厂三年主机全保服务（包含人为损坏） |
| 25 | 操作温度 | -20°C 至+50°C |
| 26 | 存储温度 | -4°F 至 148°F -20°C 至 +60°C |
| 27 | 湿度 | 湿度5%至90% （无冷凝） |
| 28 | 充电底座和手绳 | 每台配置单充底座和手绳 |
| 29 | 连续扫描 | 可支持条码屏幕自动连续扫描，速度分快速、中速、慢速（需提供功能截图证明文件） |
| ★30 | 个性化桌面 | 通过扫描二维码快速实现个性化桌面设置，满足不同的应用场景要求。（需提供个性化桌面著作权原厂商盖章扫描件） |
| 31 | 网络安全管理 | 不借助任何第三方软件实现添加网络白（黑）名单功能，屏蔽非法网络，确保设备院内医疗使用。（需提供功能截图证明文件） |
| ★32 | 防腐蚀测试 | 投标产品通过GB/T2423.17-2008防腐（盐雾）检测（需提供第三方机构出具的测试报告或证书并加盖原厂商公章，其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致） |
| ★33 | 医用电气安全 | 投标产品通过YY 9706.102-2021 医用电气安全检测，需提供第三方CNAS实验室出具检测报告，其委托单位必须为投标产品原厂商，提供盖章扫描件 |

- 备注：此项目预算50000元，采购数量10台