附件

（一）、人员要求：

1、消控人员（24小时，双人双岗）

消控员负责实时监测消防控制设备的运行状态，通过监视设备上的仪表盘、操作面板、电脑屏幕等，了解设备的工作状况，包括温度、压力、电流等参数的变化。一旦发现设备出现故障或异常情况，消控员需要立即采取措施，包括报警、通知相关人员、核查故障原因等；操作消防设备工作，熟悉并操作各类消防控制设备，包括火灾报警系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统等；参与组织和进行消防演习，以检验建筑物内的消防设备和应急预案是否有效，此外，消控员还需要参加相关培训，学习和了解最新的消防技术和操作规程；当发生火灾或其他紧急情况时，消控员需要立即采取措施，启动相应的消防设备，并协助救援人员进行火灾处置和人员疏散。

2、消控人员数量配置及岗位表

| 序号 | 岗位 | 岗位数 | 小时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防监控岗 | 2 | 24（全天候） | 均需具有公安消防部门颁发的中级或中级以上消防设施操作员（国家职业资格四级）证书，须在响应文件中提供证书复印件加盖公章，否则视为无效。建议岗位人员每人一张证书，至少需要6张证书。 |
| 合 计 |  |  |  |  |

（二）、服务期限：一年（具体以合同起止时间为准）

（三）、消控人员岗位职责

1、总体要求

消控人员要经常参加消防知识培训，必须做到人人掌握“四会”消防常识，不断提高对医院消防安全重要性的认识，熟练掌握医院消防设施器材使用方法。协助组建义务消防队伍，一旦出现火情必须在第一时间（3分钟内）赶赴现场并能有效正确实施灭火并组织人员疏散逃生。负责消控室值班及日常防火巡查，每日组织开展防火巡查并填写巡查记录表，住院区及门诊区白天至少2次，住院区及急诊区夜间至少2次，其他场所每日至少1次，在巡查过程中要能够查找出医院火灾隐患，对巡查中发现的问题需当场处理或及时上报后勤保障科。每年组织2次以上消控人员消防演练，认真做好消防安全宣传工作。

- 消控岗位职责

2.1、消控员负责消防管理工作，由专职人员担任，除履行本职工作外，应服从保安管理的全部制度并遵照执行。

2.2、消控员应打扫消控室内的卫生,确保岗位的卫生。经常对设备进行擦试保洁。

2.3、熟练掌握消防设施操作方法，消防设备设施的布防位置和使用功能，熟悉医院结构。

2.4、每天检查消防系统的运行情况,对运行故障及时排除，不能排除的及时通知消防安全管理人和消防维保单位维修，并做好详细记录。

2.5、负责消控室值班及日常防火巡查，每日组织开展防火巡查并填写巡查记录表，住院区及门诊区白天至少2次，住院区及急诊区夜间至少2次，其他场所每日至少1次，在巡查过程中要能够查找出医院火灾隐患，对巡查中发现的问题需当场处理或及时上报后勤保障科。

2.6、遇消防报警应立即反映并及时处理，迅速赶到或通知相人员赶到报警点，对报警情况进行检查处理，确系火灾，紧急通知相关人员和部门，按“灭火和应急疏散元”进行处理。属误报或其它模块动作,立即复位并解除信息。

2.7、如出现紧急情况，应按照医院规定，正确的使用消防广播，对医院内的人员进行有效疏散和撤离。

2.9、消控室内除消控值班人员和相关安全生产工作人员外，不允许其他任何人员在内逗留或坐卧。

2.10、值班人员和其它任何人员(非火灾情况下）不得对设备进行误操作，未经许可不得随意启动消防泵，喷淋泵、消防广播、细水雾控制柜等消防设备设施,

四、报价要求：

1、各投标人须对所有内容进行报价，包含人工（包括工资、高温费、奖金、社保、法定节假日等各类加班费、各类保险费等费用）、专用设备、工具、易耗材、办公设备、巡检器材、服装、胸卡、通讯、保险、各种税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的费用，合同期内不再追加任何费用（包括最低工资、社保调整所增加的费用等）。