关于吴江区中医医院人脸识别对比系统项目采购询价公示

我院近期将对吴江区中医医院人脸识别对比系统项目进行院内产品介绍及采购，现对该项目进行公示，欢迎符合相关条件的供应商参加。

1、项目名称：

吴江区中医医院人脸识别对比系统项目。

2、项目简要说明：

人脸识别对比系统。

3、供应商资格要求:

①具有独立承担民事责任的能力

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

③具有履行合同所必需的专业技术能力，有独立自主的开发能力

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

⑤在经营活动中没有重大违法记录

⑥具有各类企业资质证书（企业资质证书、专业资质证书等）

4、报名文件要求及询价信息：

报名接收时间：2025-12-22 至 2025-12-26

报名文件接收截止时间：2025-12-26 16：00

院内调研时间：时间待定，具体调研时间将邮件通知符合条件的意向单位。

院内调研地址：苏州市吴江区平望镇大椿路999号吴江区中医医院。

报名文件接收地点：苏州市吴江区中医医院信息中心。

报名联系人：吴老师

联系方式：18962577794（值班手机，有咨询问题请发邮箱）

报名及咨询邮箱：wuzhiping1004@126.com（邮件标题：报名单位名称+报名项目）

报名资格要求：填写附件一、附件二信息，响应相应附件三参数要求及第三大点供应商资格要求。

5、投标文件内容要求：

①企业营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件

②产品的合法代理证明（中文，原件备查）（如有代理情况则提供，无则不提供）

③响应单位的法定代表人授权委托书

④法人代表身份证复印件

⑤参加谈判被授权人身份证复印件（原件备查）

⑥投标文件不少于4本（一正本三副本）

⑦院内采购咨询报名表（见附件一）

⑧企业资质证书（企业资质证书、专业资质证书等）

⑨采购需求中的需求参数响应表（参数内容见附件三）

各供应商在报名文件中所提供的资料均应是真实的，若有虚假，由其自行承担一切后果。

6、其他联系事项：

监察室：0512-63891269

采购中心：0512-63656562

请供应商在报名截止时间前将报名所需文件发送至报名邮箱，及时关注医院网站有关本项目有无变更公告,报名通过将以邮件形式通知后续具体的具体谈判时间和地点。

备注：地点如无另行通知，一般为：住院楼十二楼5号会议室，届时请带好投标文件前来进行院内调研，投标文件一式四份（一正本三副本）务必准备妥当，认真对待。

苏州市吴江区中医医院

2025年12月22日

附件一：

院内采购咨询报名表

| 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报名项目 |  | 报名时间 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 邮箱地址 |  |  |  |

附件二：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我            （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加           组织实施的            招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

附：代理人身份证复印件

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件三：

采购需求

一.采购预算：人民币肆万陆仟圆整（￥46000.00）

二.需求参数

规格参数

- 边缘计算主机

采用嵌入式设计，集成高性能GPU模块，内嵌深度学习算法，集IPC接入、存储、管理、控制、智能分析于一体，专注于人脸识别等智能视频分析功能。‌支持16路网络视频输入，接入带宽达320Mbps，兼容ONVIF、PSIA、RTSP等标准及众多主流厂商的网络摄像机，并支持GB28181协议和Ehome平台接入。‌13 视频编码支持H.265和H.264自适应接入，可处理4K高清视频的预览、存储与回放。核心功能包括人脸识别的全流程处理，如人脸抓拍、建模、比对、检索和黑白名单管理（支持最高500张白名单和500张黑名单），并可联动录像、声音报警、邮件发送或上传中心。‌ 同时支持智能侦测（如越界、区域入侵、徘徊等）、即时回放、重要录像文件加锁保护、RAID存储配置（RAID0至RAID10），以及双千兆网卡和网络检测功能。接口方面，配备2路HDMI（支持4K分辨率）、2路VGA输出，2个RCA音频接口，8个SATA接口和1个eSATA接口（支持最大8TB硬盘），以及RS-485、RS-232串行接口、多个USB端口、16路报警输入和4路报警输出（可选8路）。‌13 设备采用19英寸标准2U机箱，尺寸为445mm（宽）×470mm（深）×90mm（高），工作温度范围-10℃至55℃，功耗（不含硬盘）≤70W。

1）支持GB28181、ISUP、主流协议接入平台

2）支持8个SATA接口，1个eSATA接口

3）支持最高3200万像素高清网络视频的预览、存储、回放

4）2个HDMI接口，2个VGA接口,可支持8K+1080P或双4K输出

5）支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能

6）支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备

7）支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览

8）双千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用

9）支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入、导出和升级等功能

10）可接驳符合开放型网络视频接口、RTSP、GB28181标准的网络摄像机

11）支持考勤、签到应用，支持导出签到表或考勤表

12）支持最大16路同步回放及多路同步倒放

13）支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期

14）支持重要录像文件加锁保护功能

15）支持精确客流量统计功能，可统计通道指定区域和时间段的客流量

16）支持H.265、H.264编码前端自适应接入

- 摄像机

网络安全型监控，具有深度学习算法，支持多种智能模式切换，包括人脸抓拍、道路监控、Smart事件侦测、人数统计和热度图，适用于安防监控场景。‌

摄像机支持智能资源模式按需切换。在人脸抓拍模式下，可检测运动人脸并抓拍，最多同时检测30张人脸，支持快速或优选抓拍模式。道路监控模式具备车辆检测功能，可识别车牌号码、车身颜色、车辆类型和品牌，并支持无车牌车辆抓拍。Smart事件模式包括越界侦测、区域入侵侦测、人员聚集侦测等，部分事件采用深度学习算法并支持声光预警。人数统计模式支持实时人数统计、拥堵报警和异常行为识别。热度图模式可生成区域关注度分析。‌

摄像机配备电动变焦镜头（2.7-13.5mm），支持红外补光，星光级低照度性能，最高分辨率200万像素，输出30fps流畅图像，并支持宽动态（120dB）、透雾和电子防抖。内置双麦克风和扬声器，支持语音对讲。‌

存储方面支持MicroSD卡（最大256GB），具备Smart录像功能，支持断网续传和事件智能检索。网络接口为10M/100M自适应，支持三码流技术和20路同时取流。防护等级IP67，支持标准网络视频接口（ISAPI、GB/T28181-2016等）。‌

人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式;

道路监控模式：a）车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码／车身颜色／车辆类型／车辆品牌，b) 混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆的牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片;

Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，离开区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测， 音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警

人数统计模式：a）人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b）异常行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c）区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示

热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图

鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀

支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h))

Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码。

设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳。

设备内置2个麦克风，内置1个扬声器，支持语音对讲。

支持标准的256GBMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口。

最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB。

音频（-S型号支持）:2路输入，1路输出；报警（-S型号支持）:3路输入，2路输出。

支持开放型网络视频接口，ISAPI,GB/T28181-2016,OTAP,ISUP5.0，视图库。

支持三码流技术，支持同时20路取流。

支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤。

电源供应：DC:12V ±20%;PoE: IEEE 802.3at, Type 2,Class 4。

防护等级：IP67

附件四：

# 信息条线第三方服务方保密协议

签署并盖章（乙方）：          运维系统：

从事医疗工作的运维人员需对甲方单位的机密信息保密，并跟据国家和医院有关法规、规定，按照自愿、平等、协商一致的原则签订本保密协议。

一、甲方（苏州市吴江区中医医院）机密信息包括：

- 甲方所有来诊病人基本信息、来院就诊信息；甲方病案资料；

- 甲方员工档案、各类系统账号；

- 甲方各类统计报表；

- 甲方各类会议记录、讨论记录；

- 甲方各类管理技术信息及资料；

- 信息科管理的甲方所有系统的管理员账号、密码，服务器、交换机、路由器等医院设备的用户名和密码口令。

- 网络系统集成的文档包括：路由器、交换机和服务器参数、网络拓扑图、网络布线图、虚网划分、IP地址分配等网络机密资料。

- 随机赠送的服务器、网络通信设备携带的说明书、各种文字资料等网络系统的重要资料。

- 甲方有关网络建设与信息化建设的各种合同，上级部门的各种批文，网络管理和配备的各种规则、条例等文字材料。

- 其他经甲方确定应当保密的事项。

二、乙方对医院机密信息的保密义务包括：

1、不得以任何方式向医院内外无关人员（包括家庭成员）和通信中散布、泄漏医院机密或涉及医院机密，尤其是药品、耗材等数据，不得进行任何形式的统方行为。

2、所有在工作中制作的数码、影像制片，均属于甲方所有。对于内容为秘密级以上的，禁止私自制作与复制。

3、所有在甲方电脑、磁盘系统中创建、存贮和交流的信息，均属于甲方所有。禁止利用甲方系统电脑资源以甲方或个人名义发表虚假信息或泄露甲方机密。乙方需对采用电脑技术存取、处理、传递的甲方机密资料负保密责任。

4、甲方对违反上述任何一项义务的乙方有权随时解除运维服务关系，并保留将侵犯甲方上述秘密情节严重、构成犯罪的乙方移交司法机关追究刑事责任的权利。

附件五：

| 供应商服务考核评价打分汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称： |  |  |  | 考核年度： |
| 项目名称： |  |  |  | 项目实施进度： |
| 甲方项目负责责任人： |  |  |  | 联系方式： |
| 年度供应商服务考核评价结果 | 不满意 80-90分 |  |  | 满意 90-100分 |
| 奖惩措施 | 考核在80-90分，甲方按照合同总金额1%的扣除 | 低于80分甲方有权解除合同，损失由乙方承担。 |  | 考核在90-100分，甲方按照合同支付项目全款。 |
| 意见： |  |  |  |  |
| 甲方项目负责人签字（盖章）： |  |  | 乙方签字（盖章）： |  |