| - 序号 | - 服务名称 | - 数量 | - 预算金额（万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 苏州市吴江区中医医院吴江门诊部装修设计 | - 1项 | - 9.8 |  |

一、项目基本概况：

项目名称：苏州市吴江区中医医院吴江门诊部装修设计

预算金额：9.8万元

二、设计需求：

设计不改变房屋主体结构，改造面积约580平方米(含楼梯间)。本次改造共需设计服务台1处；药房1间；诊室4间；B超、心电1间；检验科1间；污洗间1间(带设备间)；办公室1间；库房1间；弱电间1间；更衣室1间；针灸推拿5-7张床位；中医适宜技术诊疗区，需包含：熏蒸间、放血间、治疗室3大功能区约8-10张床位。

三、设计风格：中式风格。

- 四、设计期限：30天

- 五、资质要求：

- 供应商须提供以下证书复印件加盖响应供应商公章：

- 营业执照 ：经营范围包含“室内装饰设计”等内容；

- 建筑装饰工程设计专项资质乙级（或以上）或具备工程设计建筑行业建筑工程专业乙级以上（含）资质；

- 资质证书都可以在 “全国建筑市场监管公共服务平台”（四库一平台） 上进行查询验证。

六、能力要求：

团队要求：提供团队组成，包括但不限于设计师团队 、项目经理等。

设计公司需要具备协调空调、新风、强弱电等专业系统的能力和经验伴随整个施工过程。

七、其他要求：包括但不仅限于内装、机电、消防、暖通、给排水等施工图的设计。工程设计阶段至项目实施阶段的设计服务，包括前期勘察、方案设计、初步设计、施工图设计，施工图的设计和设计文件审查(审图)期间、施工招标期间、施工期间、竣(完)工验收等各阶段的服务工作；设计变更；并提交相应的设计报告、图纸等各阶段设计成果及有关技术资料等。

- 八、验收要求

- 经备案后的完整施工图 ：包括但不限于平面图、立面图、剖面图、节点大样图、水电改造图、消防改造图等。

- 消防报审与验收 ：必须进行消防设计报审和竣工验收。设计公司需要有能力提供符合规范的消防设计图纸，并代理完成整个报批流程。