# 附件

# 项目概况：

吴江中医院新院区污水站目前处理工艺为二级处理，设计水量500T/D。现污水末端消毒排水通过电极法余氯检测时，余氯值波动较大，同时导致消毒药剂消耗量大。

# 采购需求：

- 污水消毒末端增设总余氯检测仪及取样设备，确保数据稳定。

- 增设总余氯检测数据与消毒加药泵联动控制系统，节省药剂消耗量。

- 原余氯检测设备保留，做为数据比对。

- 采购清单：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总余氯检测仪 | CLA7000 | 1 | 台 |
| 2 | 自吸泵 | 流量:1m³/h 扬程:15m 功率：0.37KW 电压：220v/50Hz | 1 | 台 |
| 3 | 电气改造 | 增设电气元件及操作屏幕 | 1 | 套 |
| 4 | 计量泵 | JBB25/1.0 Q:25L/H | 1 | 台 |
| 5 | 管材电线配件及其他辅材 | 含所有安装电线、配件、油漆、手套、切割片、胶水等 | 1 | 套 |

备注：以上项目包含安装调试及运费等。